- ул. Братская 25 «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Завоз и подъём материалов на кровлю – 1409,9 руб |
|  |  | смена замков (шт) - 1 смена лампочек (шт) - 81 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2013 г

| Ограничение (приостановление) водоотведения и демонтаж заглушки. 4484 руб 00 коп. | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 | 3 | 2 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 1 | 1 | 1 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 2 | 3 | 2 |  |
| Смена сгонов | 1 | 1 | 1 |  |
| Уплотнение сгонов | 3 | 3 | 3 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 12 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 28 |