- ул.Братская 31 «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (м2) – 15 |
|  |  | Ремонт отмостки (м2) -1 Скамейки, урны, песочницы (шт) - 1 смена замков (шт) – 2 смена окон. и дверн. приборов (шт) - 10 ремонт и изгот окон. ст. фрамуг (шт) – 3 смена стекла (м2) – 4,75 смена лампочек (шт) – 86 смена выключателя (шт) - 3 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 4 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 2 | 5 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 3 | 3 | 5 |  |
| Смена сгонов | 2 | 2 | 1 |  |
| Уплотнение сгонов | 3 | 3 | 4 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 3 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 7 |