- ул.Братская 31 «Сервис-Град»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 2 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (м2) – 219,2 |
|  |  | смена замков (шт) - 2 смена лампочек (шт) - 26 |

- Натуральные показатели по ВДО за 2 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 3 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 1 | 4 | 3 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 2 | 4 | 5 |  |
| Смена сгонов | 1 | 1 | 1 |  |
| Уплотнение сгонов | 4 | 2 | 5 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 2,5 |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 2 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 8 |