- ул.Братская 33 «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | смена замков (шт) – 1 смена окон. и дверн. приборов (шт) - 2 смена лампочек (шт) - 55 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 4 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 2 | 5 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 2 | 3 | 6 |  |
| Смена сгонов | 2 | 2 | 1 |  |
| Уплотнение сгонов | 4 | 3 | 4 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 4 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 8 |