- ул. Братская 37«СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 2 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (м2) – 148,7 Теплоизоляции нар. стен (м2) - 29,20 Ремонт и изгот-е МАФ (м2) – 1 пес |
|  |  | Скамейки, урны, песочницы (шт) - 1 пес смена замков (шт) - 2 вырубка, обрезка деревьев (шт) - 1 |

- Натуральные показатели по ВДО за 2 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 6 |  |  |  |
| Смена и ревизия вентилей | 5 | 5 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 11 | 6 | 5 |  |
| Смена сгонов | 4 | 4 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 11 | 6 | 6 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 7,5 |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 3 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 14 |