- ул.Братская 37 «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 1 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | смена лампочек (шт) - 40 |

- Натуральные показатели по ВДО за 1 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 4 | 6 | 5 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 10 | 5 | 6 |  |
| Смена сгонов | 3 | 5 | 3 |  |
| Уплотнение сгонов | 10 | 5 | 7 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 14,5 |  |  | 2,5 |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 2 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 4 |