- ул.Братская 39а «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (м2) – 78 Завоз, подъём материала на кровлю |
|  |  | рем. черд. люков, балк, тамб. дверей (шт) – 1 смена лампочек (шт) – 43 смена патронов (шт)2 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 1 | 5 | 3 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 5 | 6 | 5 |  |
| Смена сгонов | 3 | 4 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 5 | 6 | 6 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 2 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 2 |