- ул.Братская 39а «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 2 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (м2) – 216,3 |
|  |  | смена лампочек (шт) – 75 смена патронов (шт) - 4 |

- Натуральные показатели по ВДО за 2 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 4 |  |  |  |
| Смена и ревизия вентилей | 3 | 5 | 3 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 7 | 6 | 5 |  |
| Смена сгонов | 5 | 4 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 7 | 6 | 6 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 2 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 13 |