- ул.Братская 49 «Сервис-Град»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 2 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (м2) – 125,7 |
|  |  | вырубка, обрезка деревьев (шт) - 2 рем. черд. люков, балк, тамб. дверей (шт) - 3 смена лампочек (шт) - 65 |

- Натуральные показатели по ВДО за 2 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 6 |  | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 2 | 8 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 8 | 10 | 8 |  |
| Смена сгонов | 8 | 6 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 6 | 5 | 9 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 4 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 20 |