- ул.Братская 49 «Сервис-Град»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 3 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ямочный ремонт (м2) - 4 |
|  |  | ремонт меж.пон. швов (м/п) - 45 смена замков (шт) – 3 смена лампочек (шт) - 6 |

- Натуральные показатели по ВДО за 3 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек | 5 |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 1 | 7 | 5 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 10 | 9 | 9 |  |
| Смена сгонов | 6 | 5 | 3 |  |
| Уплотнение сгонов | 14 | 8 | 9 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 3 |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 3 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 14 |