- ул. Братская 53 «Сервис-Град»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 1 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | смена замков (шт) - 3 смена лампочек (шт) – 54 смена патронов (шт) - 7 |

- Натуральные показатели по ВДО за 1 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 7 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей |  | 5 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 6 | 6 | 7 |  |
| Смена сгонов | 2 | 2 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 7 | 5 | 7 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 2 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 11 |