- ул.Братская 53 «Сервис-Град»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 3 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Теплоизоляции нар. стен (м2) - 28 |
|  |  | ремонт меж.пон. швов (м/п) - 27 смена лампочек (шт) - 24 |

- Натуральные показатели по ВДО за 3 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек |  | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 15 | 6 | 3 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 12 | 9 | 15 |  |
| Смена сгонов | 2 | 2 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 8 | 5 | 5 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 1 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 18 |