- ул.Братская 53 «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Завоз, подъём материала на кровлю |
|  |  | смена окон. и дверн. приборов (шт) - 4 ремонт и изгот окон. ст. фрамуг (шт) – 7 смена стекла (м2) – 4,37 смена лампочек (шт) - 92 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек | 2 |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 4 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 15 | 5 | 3 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 10 | 8 | 10 |  |
| Смена сгонов | 2 | 1 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 6 | 5 | 5 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 2,5 |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 2 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 8 |