- ул. Гвардейская 25 «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Завоз, подъём материала на кровлю |
|  |  | Ремонт отмостки (м2) -1 ремонт меж.пон. швов (м/п) - 38,4 смена замков (шт) – 2 смена окон. и дверн. приборов (шт) - 4 ремонт и изгот окон. ст. фрамуг (шт) – 3 смена стекла (м2) – 4,85 смена лампочек (шт) – 37 смена выключателя (шт) - 2 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 1 | 3 | 3 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 5 | 4 | 5 |  |
| Смена сгонов | 3 | 3 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 11 | 3 | 5 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 3 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 12 |