- ул.Гвардейская 31 «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 2 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт и изготов-е МАФ (шт) – 1 кач. |
|  |  | Скамейки, урны, песочницы (шт) - 1 кач смена замков (шт) - 2 смена стекла (м2) – 2,43 смена лампочек (шт) – 31 смена патронов (шт) – 8 автомат. выключатели (шт) - 2 |

- Натуральные показатели по ВДО за 2 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 5 | 2 | 2 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 5 | 3 | 3 |  |
| Смена сгонов | 4 | 2 | 3 |  |
| Уплотнение сгонов | 3 | 4 | 3 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  | 8 |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 2 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 12 |