- ул. Гвардейская 33 «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Завоз и подъём материала на кровлю – 29816,61 |
|  |  | Ямочный ремонт вн. кв. дорог – 1,2 смена лампочек (шт) – 38 смена патронов (шт) - 1 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 | 3 | 2 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 12 | 2 | 2 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 2 | 3 | 3 |  |
| Смена сгонов | 6 | 2 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 3 | 3 | 3 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 12 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 29 |