- ул. Гвардейская 34 «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | вырубка, обрезка деревьев (шт) - 9 смена лампочек (шт) – 14 светильник светодиодный (шт) – 1 установка м/клапанов (шт) - 1 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 | 2 | 2 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 2 | 2 | 2 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 3 | 3 | 3 |  |
| Смена сгонов | 2 | 2 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 3 | 2 | 3 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  | 2,5 |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 11 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 34 |