- ул.Гвардейская 34 «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 1 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | смена стекла (м2) – 2,5 смена лампочек (шт) – 42 смена патронов (шт) – 15 смена выключателя (шт) - 2 |

- Натуральные показатели по ВДО за 1 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  | 1 |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 2 | 3 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 4 | 5 | 5 |  |
| Смена сгонов | 2 | 2 | 3 |  |
| Уплотнение сгонов | 6 | 3 | 4 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  | 7 |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 2 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 10 |