- ул.Гвардейская 36 «Сервис-Град-1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 3 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Теплоизоляции нар. стен (м2) - 16,5 масляная окраска МАФ (м2) – |
|  |  | ремонт и изгот окон. ст. фрамуг (шт) – 7 вырубка, обрезка деревьев (шт) - 1 смена стекла (м2) – 6,04 смена лампочек (шт) – 63 смена патронов (шт) -10 |

- Натуральные показатели по ВДО за 3 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 6 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 1 | 3 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 10 | 5 | 6 |  |
| Смена сгонов | 3 | 2 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 12 | 5 | 6 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 4 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 16 |