- ул.Гвардейская 36 «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (м2) – 49,6 |
|  |  | ремонт меж.пон. швов (м/п) - 38,4 смена замков (шт) – 1 смена окон. и дверн. приборов (шт) - 4 ремонт и изгот окон. ст. фрамуг (шт) – 4 вырубка, обрезка деревьев (шт) -0 рем. черд. люков, балк, тамб. дверей (шт) – 3 смена стекла (м2) – 8,25 смена лампочек (шт) - 82 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 5 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 1 | 3 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 8 | 6 | 6 |  |
| Смена сгонов | 2 | 3 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 12 | 4 | 7 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 3 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 12 |