- ул. Гвардейская 36 «Сервис-Град-1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 1 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | смена замков (шт) -5 ремонт и изгот окон. ст. фрамуг (шт) - 15 рем. черд. люков, балк, тамб. дверей (шт) - 9 смена стекла (м2) – 12,6 смена лампочек (шт) - 117 |

- Натуральные показатели по ВДО за 1 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 7 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 1 | 4 | 5 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 11 | 5 | 5 |  |
| Смена сгонов | 4 | 3 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 8 | 7 | 6 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  | 11,5 |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 5 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 16 |