- ул.Гвардейская 36 «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 1 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | смена замков (шт) - 2 смена окон. и дверн. приборов (шт) - 6 смена стекла (м2) – 4,32 смена лампочек (шт) – 45 смена патронов (шт) – 6 автомат. Выключатели (шт) - 28 |

- Натуральные показатели по ВДО за 1 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 3 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 5 | 4 | 5 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 7 | 5 | 5 |  |
| Смена сгонов | 3 | 4 | 4 |  |
| Уплотнение сгонов | 7 | 3 | 6 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  | 1,5 |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 2 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 10 |