- ул.Гвардейская 37 «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт подъездов (шт) – 1 |
|  |  | смена лампочек (шт) - 23 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 | 3 | 3 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 2 | 2 | 2 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 3 | 3 | 3 |  |
| Смена сгонов | 2 | 2 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 3 | 1 | 3 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  | 4 |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 9 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 22 |