- ул. Гвардейская 37«СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 3 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | смена лампочек (шт) – 36 смена патронов (шт) – 1 смена автомат. выключателей (шт) - 5 |

- Натуральные показатели по ВДО за 3 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 |  |  |  |
| Смена и ревизия вентилей | 3 | 3 | 2 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 7 | 4 | 7 |  |
| Смена сгонов | 3 | 1 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 7 | 2 | 7 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 4 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 14 |