- ул.Гвардейская 38а «Сервис-Град-1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 3 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (м2) – 46 |
|  |  | ремонт меж.пон. швов (м/п) - 40,2 заделка вен. продухов (шт) - 1 смена стекла (м2) – 1,5 смена лампочек (шт) - 61 |

- Натуральные показатели по ВДО за 3 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 5 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 1 | 3 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 10 | 8 | 8 |  |
| Смена сгонов | 3 | 3 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 14 | 4 | 7 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 1 |  |  | 2 |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 3 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 7 |