- ул.Гвардейская 38а «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 2 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Метал. ограждение (шт) - 1 |
|  |  | ремонт меж.пон. швов (м/п) - 22,7 смена лампочек (шт) - 90 |

- Натуральные показатели по ВДО за 2 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 3 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 4 | 3 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 6 | 6 | 5 |  |
| Смена сгонов | 3 | 2 | 3 |  |
| Уплотнение сгонов | 7 | 3 | 3 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 4,5 |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов | 2 |  |  | 3 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 12 |