- ул. Гвардейская 38а«СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 3 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (м2) – 55,5 Ремонт козырьков входов(м2) - 40 |
|  |  | Ремонт полов (м2) - 12 смена лампочек (шт) - 78 |

- Натуральные показатели по ВДО за 3 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек | 1 |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 1 |  |  |  |
| Смена и ревизия вентилей | 2 | 1 | 2 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 3 | 3 | 3 |  |
| Смена сгонов | 2 | 1 | 1 |  |
| Уплотнение сгонов | 2 | 2 | 2 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 3 |  |  | 2 |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 1 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 4 |