- ул.Гвардейская 38б «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 3 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Скамейки, урны, песочницы (шт) - 1ск смена замков (шт) - 2 смена лампочек (шт) – 10 смена выключателя (шт) – 12 смена эл. кабеля (м) - 380 |

- Натуральные показатели по ВДО за 3 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек | 2 |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 1 |  |  |  |
| Смена и ревизия вентилей | 3 | 1 | 2 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 4 | 2 | 2 |  |
| Смена сгонов | 2 | 1 | 1 |  |
| Уплотнение сгонов | 2 | 2 | 2 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 2,5 |  |  | 12 |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 1 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 4 |