- ул. Гвардейская 38б «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | смена замков (шт) - 2 смена окон. и дверн. приборов (шт) - 8 ремонт и изгот окон. ст. фрамуг (шт) - 1 светильник светодиод.(шт) – 70 смена автом. выключателя (шт) - 3 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 | 3 | 3 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 1 | 1 | 1 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 3 | 2 | 2 |  |
| Смена сгонов | 1 | 1 | 1 |  |
| Уплотнение сгонов | 3 | 2 | 3 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 1 |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 18 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 42 |