- ул.Гвардейская 39 «Сервис-Град»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 1 квартал 2012г

| период |  | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт подъездов (шт) - 2 |
|  |  | смена лампочек (шт) - 28 |

- Натуральные показатели по ВДО за 1 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 4 | 1 |  |  |
| Смена и ревизия вентилей |  | 3 | 2 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 4 | 6 | 6 |  |
| Смена сгонов | 1 |  |  |  |
| Уплотнение сгонов | 4 | 3 | 4 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 1 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 10 |