- ул.Гвардейская 42 «Сервис-Град-1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 3 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (м2) – 430,5 |
|  |  | смена стекла (м2) – 0,5 смена лампочек (шт) – 7 смена патронов (шт) - 4 |

- Натуральные показатели по ВДО за 3 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 5 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 3 | 5 | 5 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 14 | 5 | 10 |  |
| Смена сгонов | 3 | 2 | 3 |  |
| Уплотнение сгонов | 6 | 5 | 10 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 2 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 6 |