- ул.Гвардейская 42 «Сервис-Град-1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 2 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Теплоизоляции нар. стен (м2) - 48 |
|  |  | Скамейки, урны, песочницы (шт) - 1ск смена лампочек (шт) - 3 |

- Натуральные показатели по ВДО за 2 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 4 | 1 |  |  |
| Смена и ревизия вентилей | 2 | 4 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 15 | 4 | 8 |  |
| Смена сгонов | 2 | 1 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 5 | 4 | 4 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 1 |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 2 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 8 |