- ул.Гвардейская 45 «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 3 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт отмостки - 1 и 2 под-д. смена лампочек (шт) - 26 |

- Натуральные показатели по ВДО за 3 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 6 |  |  |  |
| Смена и ревизия вентилей | 12 | 1 | 1 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 6 | 2 | 2 |  |
| Смена сгонов | 7 | 2 | 1 |  |
| Уплотнение сгонов | 4 | 3 | 2 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 3 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 12 |