- ул. Гвардейская 45 «СервисГрад1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Завоз и подъём материала на кровлю – 8730,59 |
|  |  | ремонт и изгот окон. ст. фрамуг (шт) - 4 смена стекла (м2) – 4,5 смена лампочек (шт) – 73 смена патронов (шт) – 1 смена светильников (шт) - 1 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 3 | 3 | 2 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 2 | 2 | 2 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 2 | 3 | 3 |  |
| Смена сгонов | 2 | 2 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 2 | 2 | 2 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 11 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 26 |