- ул.Гвардейская 49 «СервисГрад-1»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 2 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт подъездов (шт) – 2 этаж, побелка |
|  |  | Светильник светодиодный ремонт (шт) - 1 |

- Натуральные показатели по ВДО за 2 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 5 |  |  |  |
| Смена и ревизия вентилей | 4 | 4 | 3 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 8 | 4 | 8 |  |
| Смена сгонов | 4 | 2 | 3 |  |
| Уплотнение сгонов | 8 | 4 | 8 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 6 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 22 |