- ул.Гвардейская 55 «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 2 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Скамейки, урны, песочницы (шт) - 1 пес ремонт меж.пон. швов (м/п) - 19,4 смена лампочек (шт) – 80 смена патронов (шт) – 4 смена выключателя (шт) - 1 |

- Натуральные показатели по ВДО за 2 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 6 |  |  |  |
| Смена и ревизия вентилей | 6 | 8 | 5 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 9 | 8 | 9 |  |
| Смена сгонов | 10 | 5 | 3 |  |
| Уплотнение сгонов | 9 | 8 | 9 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 6 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 22 |