- ул. Гвардейская 55 «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 3 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (м2) - 148 Ремонт козырьков входов(м2) - 14 Теплоизоляции нар. стен (м2) - 551 услуги транспорта АГП автокран установка детской площадки |
|  |  | смена лампочек (шт) – 85 смена патронов (шт) - 7 |

- Натуральные показатели по ВДО за 3 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 5 |  |  |  |
| Смена и ревизия вентилей | 5 | 7 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 8 | 7 | 8 |  |
| Смена сгонов | 9 | 4 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов | 8 | 7 | 8 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 5 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 12 |