- ул.Гвардейская 57 «Сервис-Град»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 2 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | вырубка, обрезка деревьев (шт) - 5 смена лампочек (шт) - 23 |

- Натуральные показатели по ВДО за 2 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек | 1 |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 5 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 2 | 4 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 5 | 5 | 4 |  |
| Смена сгонов | 3 | 1 | 1 |  |
| Уплотнение сгонов | 7 | 3 | 4 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 3 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 6 |