- ул.Гвардейская 57 «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт мягкой кровли (м2) - Ремонт козырьков входов(м2) - Ремонт штукатурки (м2) - Клеевая окраска (м2) - Масляная окраска (м2) - Теплоизоляции нар. стен (м2) - масляная окраска МАФ (м2) - ремонт крылец (шт) - ремонт подъездов (шт) – услуги транспорта АГП автокран установка детской площадки |
|  |  | Ремонт отмостки (м2) - Скамейки, урны, песочницы (шт) - Ремонт полов (м2) - ремонт меж.пон. швов (м/п) - ремонт козырьков балк. плит. (шт) - смена замков (шт) - смена окон. и дверн. приборов (шт) - ремонт и изгот окон. ст. фрамуг (шт) - вырубка, обрезка деревьев (шт) -0 заделка вен. продухов (шт) - 0 смена пружин (шт) - ящики для мусора (шт) - рем. черд. люков, балк, тамб. дверей (шт) - смена стекла (м2) – 0 смена лампочек (шт) - |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 2 | 3 | 2 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 2 | 1 | 1 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 3 | 3 | 3 |  |
| Смена сгонов | 1 | 1 | 1 |  |
| Уплотнение сгонов | 3 | 3 | 3 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 9 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 22 |