- ул.Курчатова 34а «Сервис-Град»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 2 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт подъездов (шт) – 1 Изгот-е под дв. чердачных люков (шт) - 12 |
|  |  | смена лампочек (шт) – 57 смена патронов (шт) - 12 |

- Натуральные показатели по ВДО за 2 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 3 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 12 | 6 | 6 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 17 | 8 | 6 |  |
| Смена сгонов | 7 | 3 | 4 |  |
| Уплотнение сгонов | 10 | 12 | 8 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 0,5 |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 3 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 10 |