- ул.Курчатова 34а «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | АГП утепление панелей |
|  |  | смена замков (шт) – 2 смена окон. и дверн. приборов (шт) - 4 ремонт и изгот окон. ст. фрамуг (шт) – 2 смена стекла (м2) – 5,1 смена лампочек (шт) – 82 смена патронов (шт) - 4 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 3 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 10 | 4 | 5 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 10 | 8 | 5 |  |
| Смена сгонов | 5 | 1 | 3 |  |
| Уплотнение сгонов | 8 | 7 | 6 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов | 1 |  |  |  |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 1 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 8 |