- Пр.Ленина 50 «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 4 квартал 2012г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт отмостки (м2) -1 смена лампочек (шт) - 18 |

- Натуральные показатели по ВДО за 4 квартал 2012 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 4 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 6 | 5 | 3 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 10 | 8 | 5 |  |
| Смена сгонов | 4 | 1 | 2 |  |
| Уплотнение сгонов |  | 4 | 4 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  | 3 |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 3 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 6 |