- ул.Ленина 50 «СервисГрад»

Натуральные показатели по ремонту конструктивных элементов за 1 квартал 2013г

| период | сумма | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | смена лампочек (шт) – 39 смена патронов (шт) - 2 |

- Натуральные показатели по ВДО за 1 квартал 2013 г

|  | ЦО | ХВС | ГВС | Канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена задвижек |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек | 3 | 1 | 1 |  |
| Смена и ревизия вентилей | 5 | 6 | 4 |  |
| Набивка сальников на вентиля | 9 | 7 | 4 |  |
| Смена сгонов | 1 | 1 | 3 |  |
| Уплотнение сгонов | 4 | 3 | 3 |  |
| Смена отд-х участков трубопроводов |  |  |  | 5 |
| Подчеканка трубопроводов |  |  |  | 1 |
| Прочистка внутренних трубопроводов |  |  |  | 5 |